附件1

现场快速检测试剂及个人防护用品采购需求书

一、采购项目技术规格、参数及要求

1.本项目预算金额为人民币：50000 元

2.采购项目技术规格、数量及要求:

| **编号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈纳HANNA HI93703-4浊度标准标准组 | 标准值：0 FTU、10 FTU、500 FTU | 组 | 3 | 哈纳HI 93703-11浊度计校准使用 |
| 2 | 哈纳/余氯试剂 | HANNA-HI93701-01 | 盒 | 2 | HANNA多参数水质分析仪HI83200(原HIC200)适用 |
| 3 | 哈纳/总氯试剂 | HANNA-HI93711-0 | 盒 | 2 | HANNA多参数水质分析仪HI83200(原HIC200)适用 |
| 4 | 哈纳/二氧化氯试剂 | HANNA-HI93738-01ABCD | 瓶 | 2 | HANNA多参数水质分析仪HI83200(原HIC200)适用 |
| 5 | 哈纳/硝酸盐氮试剂 | HANNA-HI93728-01 | 盒 | 2 | HANNA多参数水质分析仪HI83200(原HIC200)适用 |
| 6 | 哈希锌试剂 | 24293-00 | 套 | 2 | 哈希智能水质分析系统（DR2800）适用 |
| 7 | 哈希镍试剂 | 26516-00 | 套 | 3 | 哈希智能水质分析系统（DR2800）适用 |
| 8 | 哈希氨氮试剂0-50（以N计，mg/L） | 24582-00 | 套 | 2 | 哈希智能水质分析系统（DR2800）适用 |
| 9 | 哈希铁试剂 | 230166 | 份 | 3 | 哈希智能水质分析系统（DR2800）适用 |
| 10 | 哈希硬度试剂 | 23199-00 | 套 | 2 | 哈希智能水质分析系统（DR2800）适用 |
| 11 | 美国3M Clean-Trace ATP荧光检测仪水样采样棒试剂 | AQT200 | 包 | 15 | 美国3M Clean-Trace ATP荧光检测仪适用 |
| 12 | 美国3M Clean-Trace ATP荧光检测仪Clean-Trace表面采样棒试剂 | AQT-100 | 包 | 15 | 美国3M Clean-Trace ATP荧光检测仪适用 |
| 13 | PH常规碱度标准缓冲液 | HI7010 | 瓶 | 2 | 哈纳PH计校准使用 |
| 14 | PH常规中性标准缓冲液 | HI7007 | 瓶 | 2 | 哈纳PH计校准使用 |
| 15 | PH常规酸度标准缓冲液 | HI7004 | 瓶 | 2 | 哈纳PH计校准使用 |
| 16 | 玻璃比色皿清洗液 | HI93703-50 | 瓶 | 2 |  |
| 17 | “爱马斯”一次性使用医用橡胶检查手套 | 大号 | 盒 | 50 | 无粉、防滑剂、非灭菌、左右手通用 |
| 18 | “爱马斯”一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 盒 | 50 | 无粉、防滑剂、非灭菌、左右手通用 |
| 19 | 免洗手消毒凝胶 | 洁芙柔65ml | 瓶 | 450 |  |

二、商务要求

**1.工期要求**

（1）供货要求：合同签订之日起 45 个工作日内完成供货。  
 （2）交货地点：采购单位指定地点。

**2.付款条件**

（1）合同签订后 45 个工作日内货物应及时到位；

（2）项目验收合格之后7个工作日内支付合同金额 100％；

（3）采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交人造成的任何损失。

**3.售后服务**

（1）所供货物验收合格后，应有 1年或以上的质保期。

（2）设有稳定可靠的售后服务机构，须提供常设每周5天×8小时服务专线和长期的免费技术支持。

**4.项目实施要求**

项目实施工作必须由中标人负责，不准分包和转包，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。

**5.验收要求**

（1）货物送达后，采购人组织验收工作。

（2）所有物品在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

三、供应商的资格条件

（一）报价人必须在中华人民共和国境内（不包括港澳台）注册,并通过主管工商管理部门年检，具有独立承担民事责任能力，并符合政府采购法第二十二条规定。

（二）报价人必须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（三）报价人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）报价人必须具有履行合同所必需的能力。

（五）报价人必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）报价人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）和因重大经济纠纷引起诉讼和仲裁的企业；也不应是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业。