佛山市采购项目

公开招标文件

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

采购人：佛山市中心血站

2021年 1月 发布

目    录

第一部分  投标邀请函	2

第二部分  采购项目内容	5

一、采购项目投标人资格要求	6

二、采购项目技术要求	6

三、采购项目商务要求	8

第三部分  投标人须知	10

第一节   须知前附表	11

第二节   须  知	11

一、概念释义	11

二、招标文件说明	13

三、投标文件的制作	15

四、投标文件的递交	18

五、开标	18

六、资格审查及评标	19

七、评审方法	22

八、确定评标结果	25

第四部分  合同条款及格式	28

第五部分  投标文件格式	35

一、自查表	39

二、唱标文件	42

三、资格性文件	43

四、商务部分	51

五、技术部分	55

六、价格部分	59

第一部分  投标邀请函

投标邀请函

佛山市中心血站台式离心机进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目名称：佛山市中心血站台式离心机

二、采购项目内容及需求：

1. 采购项目内容：

| 采购内容 | 数量 | 预算控制金额 |
| --- | --- | --- |
| 台式离心机 | 3台 | ￥150,000.00元 |

2.项目技术规格、参数及要求：详细内容请参阅招标文件第二部分《采购项目技术要求》；

三、供应商资格：

1.投标人须在中国大陆境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(2020年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或最近6个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）银行出具的资信证明；税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2020 年内开具的缴纳社会保险凭据)；

3.截止至采购公告后，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商；

4.所提供设备及其配套耗材属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

5.本项目不接受联合体方式投标；

6.投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自采购公告发布之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

四、报名及领取招标文件：

符合资格的供应商应当在2021年01月19日起至201年01月28日期间（办公时间内，法定节假日除外）到佛山市中心血站报名并领取竞价文件（只提供电子版竞价文件，请自备U盘或提供电子邮箱），同时提交以下资料：

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

2、《企业法人营业执照》复印件；《组织机构代码证》复印件（可递交三证合一的《企业法人营业执照》）；《税务登记证》复印件（可递交三证合一的《企业法人营业执照》）；

以上复印件资料均需加盖供应商公章。

五、招标文件答疑：本项目不举行答疑会，项目详情可直接向血站咨询。

六、递交招标文件：

（一）截止时间：2021年01月29日上午08:00至09:30 截止

（二）递交地点：佛山市中心血站

注：若供应商逾期递交招标文件或未在指定地点递交招标文件的，采购人将拒绝接收，因此而造成的一切后果由供应商自行承担。

七、项目评审：

（一）评审时间：2021年01月29日09:30

（二）评审地点：佛山市中心血站七楼会议室

八、联系事项

采购人：佛山市中心血站

地址：佛山市禅城区影荫路1号佛山市中心血站

联系人 ：涂生      联系电话 ：0757-83031694

项目纪检监督代表：何先生，联系电话：0757-83031662。

发布人：佛山市中心血站

发布时间：2021年 01月 18日

第二部分  采购项目内容

一、采购项目投标人资格要求

1.投标人须在中国大陆境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(2020年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或最近6个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）银行出具的资信证明；税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2020年内开具的缴纳社会保险凭据)；

3.截止至采购公告后，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商；

4.所提供设备及其配套耗材属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

5.本项目不接受联合体方式投标；

6.投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自采购公告发布之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

二、采购项目技术要求

(一)采购清单及详细技术要求：

1.	最大转速：≥4000rpm

2.	最大离心力：≥2610 xg

3.	最大处理量：≥360ml

4.	转速设定范围：200 rpm～4,000 rpm，以10 rpm递增;

5.	速度指示：数字显示，200 rpm～4,000 rpm,以10 xg递增

6.	离心力指示：数字显示，10xg～2610xg,以10 xg递增

7.	时间显示：从1秒到99秒以1秒递增；1分到99分以1分递增；能持续运转。

8.	▲程序记忆功能：具有3通道直接按键，99个通道记忆功能；

9.▲LED显示，具有省电模式，会自动关闭显示屏，耗电量约7W；

10.▲具有“免离失败”功能，在机器启动分离作业约2秒钟，作出不平衡自检程序；

11.加速/刹车可设定：快速，慢速，微电脑控制

12.报警显示：门盖不开，不平衡，超速，速度传感器，电机，变频器，电气控制异常检测，当出现非正常状态，转子会自动停止转动，以保证机器安全使用。

13.▲混合负载：可同时采用2种不同规格的吊桶离心。

14.多种容量可选择：48x1.5/2ml、40x6ml、24x5/7ml、16x15ml、4x15ml/50ml(TC)、24x10/15ml等

15.功率和热量输出：≤170W，0.61MJ/h；尺寸、重量：340x420x330mm,20KG；

16.控制系统：微处理器控制（变频电机）

17.▲有医疗器械注册证（备案证），生产制造商同时具有ISO9001国际标准质量管理体系、ISO13485医疗器械管理体系及欧盟CE三项认证。

18.离心机盖中央有一圆型转速测试窗口，可直接测定转速，符合GMP标准;

19.配置要求：主机一台,水平转子一个,24x5/10ml吊桶一套;

注：

- 对技术参数中出现带“★”标注项为不可劣性偏离的重要响应内容，须完全实质性响应，若出现负偏离时将作无效响应处理。

- 参数中带“▲”号条款为重要参数，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

三、采购项目商务要求

- 报价要求：报价方式为广东省佛山市交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含所有货物购置费、材料费、设计、施工改装、运输、安装调试费用、通过验收所需的费用、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等费用和伴随服务及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

- 投标报价控制金额：人民币 ￥150,000.00元，本项目只接受低于或等于控制金额的投标报价，如供应商投标报价高于控制金额的，视为无效报价。

- 服务接收地点：采购人（用户）所在地，地址为佛山市中心血站（用户指定地点）。

- 交货期要求：在合同签订后30个日历天内完成安装调试并交付使用。

- 质量保证期(质保期)：项目验收合格（双方签字盖章确认）后，整机质保贰年。

- 维护保修要求：

6.1质保期后提供终身有偿维修、保养服务。

6.2随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.3运输及保管：中标人负责将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等。

6.4货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

6.5安装完毕后,需提供专业第三方环境检测机构出具的国家认定的检验合格报告。

6.6免费培训：中标人免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

- 验收要求：中标人须为交付验收提供必需的一切条件及相关费用。在货物到达要求所在地后，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。交付后10个工作日内由中标人、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

如果中标货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。

- 项目验收依次序对照执行标准

8.1交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家标准、环保标准和行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③设备来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

8.2中标人应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

8.3中标人必须对所供产品进行安装调试，验收合格后采购人可直接使用；

8.4中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

- 售后服务要求：中标人须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的售后服务通知，中标人接报后2小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，不得影响采购人的正常工作业务。

- 付款方式

10.1.设备验收合格之后，采购人30个工作日内支付给中标人合同款总额的100%。

第三部分  投标人须知

第一节   须  知

一、概念释义

- 适用法律和范围

  - 本次招标参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》及相关的法规、规章、政策。

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 释义

- 采购人：是指佛山市中心血站。它是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价、回复质疑等义务。

- 投标人：响应本文件要求，参加本次采购活动的法人或者其他组织、自然人。

- 中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 投标人代理人：是指投标人的法定代表人/负责人或者经法定代表人/负责人授权的代理人。

- 招标文件：是指包括项目招标公告、公开招标文件以及公开招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

- 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 实质性响应：是指符合招标文件中的带“★”标注的强制响应条款，及其他的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- 参数中带“▲”号条款为重要参数，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

- 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人  的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 轻微偏离：是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负面性偏离（劣性）和正面性偏离。

- 中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分。

- 日期、天数、时间：无特别说明时是指日历日及北京时间。

- 合格的投标人、合格的货物和服务

- 投标人应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

根据《政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》和《广东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（粤府令第251号），较大数额罚款是指对公民处以5000元以上罚款，对法人或者其他组织处以10万元以上罚款。

各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，限制其从事政府采购业务。

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库 [2016]125号）的要求，根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 投标人须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规规定的必备条件，满足本项目的投标人资格及相关重要要求。

- 投标人按要求在规定时间内提供相关资料，并通过采购人的资格预审后可以获取招标文件。采购人仅对投标人提交的资料进行表面真实性的审核。如投标人提供的材料不合法或不真实，所产生的一切后果均由投标人承担。

- 中小企业须符合财库〔2020〕46号和工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 投标人如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一家投标人递交两份投标文件或同一份投标文件中出现多家投标投标人名称的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

- 对国内制造商参与投标者须满足：须为在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的维护与安装，具备品质检测技术和手段，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

- 投标人提供的一切维修换件等货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

- 所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由投标人承担。

- 不合格的货物和服务将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

- 不合格的投标人参与本项目投标可认定为无效投标行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

- 供应商获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评审现场采购人及评审委员会审核确认的结果为准。

二、招标文件说明

  - 本文件是采购方阐明所实施的采购项目内容、投标规约等综合性文件，招标文件、投标文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的技术要求为准。

  - 招标文件以纸质文件制作，由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书；

2) 采购项目内容；

3) 投标人须知；

4) 合同书格式；

5) 投标文件格式；

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 招标文件的澄清：

- 投标人必须认真阅读理解招标文件的各项要求，如有任何疑问应在投标截止时间十五日以前以书面或传真形式向采购人提出澄清要求，采购人均将及时予以回复。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 招标文件的修改：

- 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式回复和确认。

- 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

  - 采购人在采购项目过程中，均有权要求投标人或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。

  - 招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。

  - 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

  - 未有注明具体配置的设备和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。对技术参数、商务条款等出现带“★”标注项为不可劣性偏离的重要响应内容，须完全实质性响应，在公开招标投标响应中若出现不利于项目实施的劣性偏离时将作无效投标处理。

  - 在招标文件没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，否则，可作无效投标处理。

  - 需要出具产品销售授权书时，授权方必须是制造商或其在中国大陆省级区域或以上的代理经销商；任何一个授权方，均须负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障，履行投标承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

  - 答疑会及踏勘现场

- 对于有计划举行项目答疑会时，投标单位的项目主要负责人等需按时出席，主办方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购方将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

- 投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

- 对未有计划举行项目答疑会时，投标人应及时主动向采购人了解项目详情。

  - 保密事项：

- 由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。

- 开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相关的备份文件及资料。

三、投标文件的制作

  - 原则

- 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，对虚假、故意隐瞒或夸大事实之处，投标人应承担相应的后果及法律责任。

- 投标人应承担所有与准备和参加本次投标有关的费用。不论采购结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标文件的组成

- 按招标文件中“第五部分 投标文件格式”的要求以A4版面统一编制组成投标文件，并按要求装订和封装。

- 投标人提交的投标文件及与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 投标文件应包含正本、副本、唱标文件，正本、副本文件、唱标文件均应分开密封，并在封口处加盖投标人公章，每一册投标文件上应明确注明“正本”、“副本”或“唱标文件”字样。一旦正本和副本内容有差异时，以正本内容为准；唱标文件的开标报价子包和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。不同子包的投标文件要分开装订。

- 投标文件所使用的公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。投标文件（正本、副本）必须加盖骑缝公章，否则，评标委员会有权予以对其作出无效投标处理的认定。

- 投标文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固可靠且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人代理人在旁边签字后方为有效。

- 所有密封文件封套正面必须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见招标文件第五部分“投标文件格式”）。

- 所有提供的证件、证明、合同等文件复印件内容均必须与原件内容保持一致，如出现涂改、删除、遮掩或剪切文件部分内容的，则视之为无效文件，按未提供相应文件处理。

- 采购人拒绝接受电报、电话传真形式、密封不严、册装不整的投标文件；拒绝接受逾期提交的投标文件。

  - 投标报价

- 投标报价是以投标人可独立履行项目合同义务，是在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

- 对耗材、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

- 投标人应按照“第二部分采购项目内容”中的采购项目技术要求和商务要求所规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价一览表》和《明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

- 《明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

- 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标有效期

- 投标有效期自开标之日开始起计90天，中标人有效期延续到履行完合同之日。在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

- 特殊情况下采购人可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。不同意该要求的投标人将视为自动放弃，其投标保证金将予以退还。

  - 不可偏离的条款：

    - 招标文件中重要的条款不允许偏离，如项目投标文件中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下列：

- 带“★”标注条款。

- 资格证明文件。

- 招标文件规定的其它必须具备的内容，包括但不限于本文涉及的“质保期、交货期、付款方式”等。

    - 招标文件中未加注“★”号的条款不应视作不可偏离；项目投标文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书部分不视作偏离，将不被拒绝，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

四、投标文件的递交

  - 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时点前，由投标人代理人亲自递交到采购人指定地点。

  - 投标文件的修改和撤回

24.1.在递交投标文件截止时间前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并由投标人的法定代表人或投标人授权代表签署后递交采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

24.2.从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

  - 采购人拒绝参与投标的情形：

（1）以邮寄、电报、电话传真形式参与投标；

（2）密封、数量、规格、册装不符合要求的投标文件；

（3）迟于投标截止时间递交的投标文件；

（4）不按时交纳足额投标保证金。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标

  - 采购人按投标邀请函规定的时间和地点组织开标。投标人代理人、采购人代表均应依时出席开标会。

  - 递交投标文件时间宣布截止后，采购人将不接受任何投标文件。开标前将由递交文件顺序的前三名投标人代理人对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标。开标记录由各投标人签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。如投标人代表对开标记录不签名确认或投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 唱标文件的开标报价子包和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。

  - 当投标截止时间到达时，如投标人少于三家的应停止开标，并将密封文件退还给投标人。如收到投标文件满足三家的，开标时均予以当众拆封、宣读。

六、资格审查及评标

  - 资格审查

32.1.开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

32.2.资格审查时，对照招标文件中的投标人资格要求，在满足完整和有效的前提下，方可核定其投标资格合格。

32.3.合格投标人不足3家的，不进行评标。

  - 评标委员会的组建及工作要求：

33.1.根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建评标委员会，其成员由采购人代表及相关领域的专家组成，其中专家成员在政府采购专家库中随机抽取产生。

33.2.评标委员会将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监管部门同意，采购人有权解散评标委员会，重新组织招标或者评标，并依法追究有关部门人员的法律责任。

  - 评标委员会审阅招标文件，确定本次评标委员会的组长。

  - 评审细则的内容包括评审纪律、评审流程及方法等，评审细则一旦通过修正并集体签字确认后，评标委员会成员则统一严格按细则的内容和要求进入下列评审程序。

  - 评标委员会对投标人的符合性进行审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 投标文件符合性审查内容：

（1）评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。

（2）评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

（3）符合性审查：依照招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、技术可行性分析评估和对招标文件技术、商务的响应程度、其它带“★”号的强制响应条款进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

（4）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）符合性审查结论以记名方式独立表决，对有过半数评委审定为“不合格”或“无效投标”者将不进入下一程序。

  - 采用综合评分法的，对投标人报价、技术、商务等方面进行综合评审。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录，从中择优确定中标候选人。

  - 评标委员会认为有必要时可要求对投标人进行实地勘查，投标人应无条件给予配合。

  - 投标人提供的文件必须真实、充分、全面。评标委员会仅对投标人提交的文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至中标后，如发现投标人所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其中标资格并追究其法律责任。

  - 除非公开招标文件中有明确规定，评标委员会判断投标文件的有效性和响应情况，仅依靠投标人所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据。

  - 评标委员会在评审过程中，对投标人的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人在限定时间内作出必要的澄清、说明或补正，对澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容，均以书面形式为准，经法定代表人/负责人或投标人代理人签署后将作为投标文件不可分割的内容。

  - 若招标文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、产品检测报告等资料复印件，评标委员会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内递交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评标委员会提交原件，否则，将有可能影响投标人对应评审因素的评审得分。

  - 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

- 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

（2）投标人未按要求交纳投标保证金的；

（3）投标总金额超过本项目采购预算的；

（4）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（7）投标有效期不响应；未按要求提供重要的样板、物证和资料的；

（8）投标文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的；

（9）投标文件编制与内容严重不符合要求；

（10）在近三年内，参与全国政府采购活动中有违法违纪行为的；

（11）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

（12）评审期间没有按评标委员会要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围的；

（13）经评标委员会认定为严重低于成本的恶意报价；

（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能在规定时间内提交书面说明证明其报价合理性的；

（15）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件；

（16）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（17）投标人的主要成员同时出任其它投标人的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

（18）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（19）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 投标人以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段形式参与投标，或投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系的，一经发现，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 废标条件与处理：

本项目出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

- 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

  - 有效投标人家数核定标准：

货物或服务类采购项目，技术指标或供应商的资质应当有三个以上品牌（非单一产品采购项目的，以项目所确认的核心产品为准）或三家符合资质要求的投标人完全响应。同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。如果本项目在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人，或开标后符合资格条件的投标人，或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家的，将依法对本项目作废标处理。

  - 推荐结果

- 评标委员会按上述综合评分法向采购人推荐1名中标候选人。

- 评审过程中涉及和产生的所有程序文件及综合评审意见，均须由评标委员会成员签名确认。

七、评审方法

  - 评审方法：综合评分法

评标委员会在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的技术、商务、价格三部分进行综合评审和独立评分，以综合总得分从高到低的排名顺序，综合总得分排第1名的投标人为中标候选人。

当综合评价总得分相同时，依次序分别以投标人投标报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录，从中择优确定中标候选人。

若同一品牌的产品有多家投标人参与竞争的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评分比重如下：

| 评分内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50％ | 20％ | 30％ |

  - 量化评审内容如下：

49.1技术评分表（50%）

| 评审 内容 | 满分值 | 评审分项 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 30 | 技术参数指标满足采购需求的响应程度 | 完全满足或优于技术性能要求的得满分； 对未达到或未响应招标文件技术要求的，每一项扣除2分；扣完为止。 对技术参数中带“▲”号条款未响应的，每一项扣除4分，扣完为止。 |
|  | 10 | 操作维护评价 | 根据投标人提交的技术方案及关于投标货物操作维护的资料进行评价： 1）所投货物操作维护高效便捷，得10分； 2）所投货物操作维护方便，得5分； 3）所投货物操作维护不方便，得2分； 4）不提供资料，得0分。 |
|  | 10 | 技术可行性评价 | 根据各投标人提交的资料中反映设备符合安全稳定、环保节能、操作便捷性进行评分。 优：投标人提交的资料中反映设备安全、稳定、环保节能、操作便捷的，得10分； 良：投标人提交的资料中反映设备较安全、较稳定、环保节能较好、操作较便捷的，得5分； 差：投标人提交的资料中反映设备安全一般、稳定一般、环保节能一般、操作不便捷的，得1分。 |

49.2商务评分表（20%）

| 评审 内容 | 满分值 | 评审分项 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 3 | 商务参数指标满足采购需求的响应程度 | 完全满足或优于技术性能要求的得满分； 对未达到或未响应招标文件技术要求的，每一项扣除1分；扣完为止。 |
|  | 15 | 同类项目业绩 | 投标人或生产厂家从2016年1月至今同类项目，每提供一份合同得3分，最高15分。 注：提供合同复印件，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 2 | 售后服务及培训方案 | 对投标人售后服务及培训方案综合评审： 优：服务响应时间快、服务内容详细及培训方案合理的，得2分； 良：服务响应时间较快、服务内容较详细及培训方案较合理的，得1分； 差：服务响应时间慢、服务内容差及培训方案差的，得0.5分。 |

49.3.价格部分（权重30％）:

（1）依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体产品制造商和投标人/服务商/工程承担方为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除 6 % |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除 6 % (不再享受联合体的价格折扣) |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30％以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % |
| 注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③属于中、小、微型企业须提供《中小企业声明函》。④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

（2）符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定条件的监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（3）符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）经评委会审核，满足公开招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。即：

投标报价得分=(评标基准价／评标价格)×价格权重×100

注：如投标人不符合政策性价格扣除条件，则其投标价格即为评标价格

  - 评分汇总：

技术部分得分＝各评委评分总和÷评委人数

商务部分得分＝各评委评分总和÷评委人数

价格部分得分＝统一公式计算得分

最终得分＝技术得分+商务得分+价格得分（按四舍五入的原则精确到二位小数）

最终得分相同者，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录。

八、确定评标结果

  - 定标

  - 采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购人依法确定中标人。

  - 在此期间，采购人可根据评委会推荐的中标候选人名单，按照招标文件的要求对中标候选人的主要技术和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足招标文件的实质性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

  - 采购人因故逾期确认评审结果时，应提前书面知会各投标人。

  - 结果确认乃至中标后发现中标人及其投标文件存在重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其中标资格无效，本项目直接作废处理，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

  - 中标通知

- 当采购人确定评审推荐结果后，中标结果将在相关法定媒体中发布，具体发布媒体详见《投标邀请函》。

- 中标结果发布后，采购人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》；同时，将不再另行通知其他落标单位，但对中标与落标原因不作任何解释。

- 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

- 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

- 采购人对任何无效投标行为可追究至合同生效之前，一经被查证核实认定为无效投标者，其所获得的候选资格、中标资格均无效。

  - 合同签订

- 中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签定合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，应承担违约责任和经济赔偿，除没收其投标保证金外，凭采购人开出的违约通知，于5天内按违约涉及金额的20%另支付违约金。

- 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对投标文件及澄清复件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购方的理解确认为准。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

  - 质疑与投诉

- 投标人在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向采购人提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上的，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

- 若对招标文件存有质疑的，应在招标文件规定时间内以书面形式或通过项目咨询会（如有）及时直接向采购人提出。

- 对中标候选人或投标人之间的报价行为提出质疑时，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件内容应配合予公开接受任何形式的审查核实。

- 投标人递交的质疑文件或澄清回复文件均应加盖单位公章和由法定代表人/负责人或授权代表签字，并注明日期、联系电话和地址。

- 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

  - 没收保证金并列入不良行为记录或违规处罚适用条件：

- 已递交投标文件，并在开标之后，投标有效期满之前，撤回或放弃其投标；

- 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

- 在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果；

- 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

- 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

- 不按要求交纳中标服务费；

- 擅自将中标项目或主体关键性工程转让他人；

- 获中标候选通知或公示后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有 效的重要证明材料原件；

- 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

- 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的投诉记录。

第四部分  合同条款及格式

佛山市采购项目

合 同 书

（货物类）

项目名称：

甲方： 佛山市中心血站

乙方：（中标人）

签订日期：2020年 月  日

甲方：佛山市中心血站

甲方地址：

乙方：（中标人）

乙方地址：

根据《中华人民共和国合同法》、佛山市中心血站台式离心机公开招标文件 （以下称公开招标文件）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 项目名称

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

第二条 货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：请将详细配置清单（中英文对照）及评审有关承诺列在合同附页，并加盖骑缝章。 |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

第三条 项目标的主要内容及要求

（自行完善）

第四条 合同金额

1.合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

2.合同总额包括货物购置费、材料费、设计、施工改装、运输、安装调试费用、通过验收所需的费用、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等费用和伴随服务及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

3. 价格为固定不变价，天数为日历日。

第五条 付款方式

1. ______；

2. _____；

第六条 交付时间、地点

1. 交货地点：甲方所在地，地址为___________ 。

2. 交货期限：在合同签订后_____个日历天内完成安装调试并交付使用。

第七条 验收标准与要求

1. 交付验收标准：在货物交付初步验收合格后10个工作日内由双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

如果中标货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由乙方负责。

2. 项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和甲方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

3. 货物须为近____个月内原制造商制造的全新合格产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4. 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

第八条 制作与交付

以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，将货物制作与交付至最佳状态且双方均认为满意。

第九条 质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）：验收交付后连续正常使用累计满____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内甲方对乙方享有追索权。

2. 质保期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以重新更换。

3. 质保期内提供设备维修、维护、保养和校准服务，维护、保养频次____次/季度，校准频次____次/年。

4. 乙方负责向甲方提供安装服务；

5. 乙方负责向甲方提供现场操作培训，直至所有工作人员熟练掌握。

6. 乙方负责向甲方提供终身软件升级服务；

7. 乙方须提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持。对甲方的售后服务通知，乙方接报后8小时内响应，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。如48小时内未处理完毕，乙方须提供相同档次备用设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

8. 乙方售后服务机构名称及联系方式：

8.1. 代理商售后服务机构名称：____________________；

联系人：________，联系电话和手机：________，传真：________

8.2. 厂家售后服务机构名称：________________________；

联系人：________，联系电话和手机：________，传真：________

第十条 违约责任

1. 乙方交付的货物或提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或工程，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3. 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰累计。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

第十一条 提出异议的时间和方法

1. 甲方在验收后60天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

第十二条 争议的解决

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对货物质量的检查鉴定，统一由佛山市质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第十三条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十四条 税费

1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十五条 合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

第十六条 乙方应提供的资料内容

1. 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

2. 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

3. 提供产品技术（使用）说明书、产品质量说明书、技术服务资料。外文资料均需有中文译本。

4. 提供完整的厂家原版维修手册、使用及维护光盘。提供维护软件及密码开放。提供完整的安装软件，以便日后系统重装。

5. 如有备件，乙方应随机向甲方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

6. 乙方须向甲方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

第十七条 其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件和投标响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为鉴证通过之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式三份，甲方二份、乙方一份。

5. 本合同共计_____页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。

7. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：            法人代表或授权代理人（签字）：

_________________________               ______________________________

_________________________              ______________________________

日期：        年     月    日            日期：      年     月     日

收款专户如下

开户名称：

银行账号：

开户银行：

合同附件清单（附后）

附注：本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

注：合同及相关附件均应加盖双方骑缝章。

第五部分  投标文件格式

文件袋封面标贴格式

佛山市中心血站采购项目 投 标 文 件 内容： □ 正本文件 □ 副本文件 □ 唱标文件 □ 电子版 请投标单位根据递交文件的内容，相应在上“□”处中打“√” 项目名称：佛山市中心血站台式离心机 投标人名称（加盖投标人公章）： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

重要提示：

- 投标文件数量：三册投标文件（正本一册，副本二册）、一册唱标文件、一份电子版（电子版要求光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不设密码，无病毒，不压缩）。正本文件、副本文件、唱标文件、电子版必须分开单独封装并标贴封面，文件袋封口处均需加盖投标人公章。

- 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时间前，由投标人代理人携带身份证原件亲自递交到采购人。

- 投标文件递交及开标地点：佛山市禅城区影荫路1号佛山市中心血站七楼会议室。

投标文件

（□正本文件/□副本文件）

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

投标人名称：   （加盖投标人公章）

日      期：     年     月     日

注：此为投标文件封面（首页）格式，请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件。

投标文件内容

一、  自查表

二、   唱标文件

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

说明：

1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、投标文件每页均须加盖投标人公章。

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求及必须提供的证明资料 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性检查 | 唱标文件 | 开标报价表 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 此部分文件单独装订后装入信封密封好，并标贴封面，封口处加盖公章。唱标文件为投标文件的重要组成部分，开标时启用。 |
|  |  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 |  |
| 资资格性检查 | 投标人须在中国大陆境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第()页 |
|  | 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(2020 年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或最近6个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）银行出具的资信证明；税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2020 年内开具的缴纳社会保险凭据)； | 1.提供2020年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或最近6个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）银行出具的资信证明； 2.税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明； 3.2020年内开具的缴纳社会保险凭据 | □通过 □不通过 | 见投标文件第()页 |
|  | 截止至采购公告后，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商； | 提供截止至采购公告后，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询打印件并加盖公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第()页 |
|  | 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自采购公告发布之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为； | 提供守法经营声明书，按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体方式投标； |
| 符符合性审查 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第()页 |
|  | 投标承诺函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第()页 |
|  | 履约承诺书 | 按对应格式文件填写、签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的合格性 | 投标报价不低于企业自身成本的声明书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其 它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字：

投标人名称（签章）：

日      期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |

注：根据招标文件第三部分投标人须知“评审方法”中的量化评审内容逐项填写并注明对应页码。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日      期：   年   月   日

二、唱标文件

2.1 开标报价表

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

| 采购内容 | 投标总报价（元） | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
| 佛山市中心血站台式离心机 | 小写： 大写： |  |

注：

- 报价要求：

1.1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。

1.2.报价方式为广东省佛山市目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。包含所有货物购置费、材料费、设计、施工改装、运输、安装调试费用、通过验收所需的费用、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等费用和伴随服务及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

1.3.投标报价控制金额：￥150,000.00元，本项目只接受低于或等于控制金额的投标报价，如投标人投标报价高于控制金额的，视为无效投标。

2.　报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均应核定准确无误。

3.　唱标文件的开标报价和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。

4.　投标人代理人在现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。

5.　本表内容不得擅自修改。

投标人名称：           （加盖公章）

投标人代理人签字或签章：

日      期：    年    月   日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市中心血站：

同志，现任我单位职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：                  单位（盖章）：

说明：

1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.须提供第二代居民身份证双面复印证，并加盖投标人公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4.此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份在唱标文件中。

（2）法定代表人/负责人授权书

佛山市中心血站：

兹授权：先生/女士作为我公司合法授权的代理人，参与贵公司承办的政府采购公开招标项目。

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

授权权限：全权代表本公司参与上述政府采购公开招标项目的投标，并负责一切文书资料的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本项目招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人/负责人签字之日起生效。

投标人名称：        （公章）

公司营业执照号码或统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：    （亲笔签名或签章）         联系电话：

职    务：  身份证号码：

授权代理人：    （亲笔签名或签章）         联系电话：

职    务：  身份证号码：

生效日期：   年    月    日

说明：

1.本授权书内容不得擅自修改。

2.须提供第二代居民身份证双面复印证，并加盖投标人公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4.投标文件递交人及投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

5.此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份在唱标文件中。

三、资格性文件

3.1 投标承诺函

佛山市中心血站：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件、唱标文件，并正式由我司授权的代理人（详见《 法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次公开招标项目。

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

本公司谨此承诺并声明：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为开标后90天，中标人有效期延续到项目验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向贵司交纳中标服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次公开招标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

投标人代理人签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

3.2履约承诺书

佛山市中心血站：

现我公司参加贵方组织的下列公开招标项目：

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

我司作如下承诺：

如果我方在此项目评审中中标，我方保证收到《中标通知书》的同时，按要求向贵公司交纳中标服务费。

同时按《中标通知书》的要求，履行签订合同前后的一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按违约涉及金额的20％作为违补偿金，于5天内另支付予贵公司；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

承诺日期：    年   月    日

注：本承诺书内容不得擅自修改。

3.3关于资格的声明函

致：佛山市中心血站：

关于贵方组织采购项目（项目名称：佛山市中心血站台式离心机，项目编号：）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，我单位具备下列要求和说明（资料附后）是准确的和真实的。

（1）提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）（复印件）

（2）提供2020年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或最近6个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）银行出具的资信证明；税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2020年内开具的缴纳社会保险凭据（复印件）

（3）提供截止至采购公告后，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询打印件并加盖公章

（4）所提供设备及其配套耗材属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

（5）招标文件要求必须提交的其他材料。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日      期：  年   月   日

说明：提交的上述相关证明文件按顺序附在此声明函后面，并须每页加盖投标人公章。

3.4守法经营声明书

佛山市中心血站：

我方诚意参与项目名称：佛山市中心血站台式离心机（项目编号：）投标，并特此声明在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我方及我方人员在经营活动中没有以下违法记录：

供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日      期：  年   月  日

3.5  投标报价不低于企业自身成本的声明书

（格式自定）

填写要求：本声明书必须由投标人盖章及由投标人法定代表人/负责人或授权授权代理人签字。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日      期：  年   月   日

四、商务部分

4.1 投标人综合概况

（一）、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职 务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 邮 编 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |

注：

1）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、业绩情况

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及金额 （万元） | 签订日期 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：

1、业绩是必须以投标人名义的项目（具体以评审方法中的要求为准）。

2、投标人未按上表和要求填报业绩情况的，视为无同类项目业绩。

（三）、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日      期：  年   月   日

4.2商务条款响应表

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求 |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
| 4 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 5 | 所提供的报价不高于权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |
| 6 | 完全响应招标文件中的其它商务条款 |  |
| 7 | 付款方式： 设备验收合格之后，采购人30个工作日内支付给中标人合同款总额的100%。 |  |
| 8 | 商务条款偏离情况说明（如有）： |
|  | 对应条款序号 | 偏离说明 |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.“▲”号条款为重要商务要求，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“★”项为不可劣性偏离的重要项。投标人应保证提供的所有资料的真实性、准确性。

4.本表内容不得擅自删改。如投标人擅自修改本表相关条款要求内容的或未对存在偏离的条款如实作出偏离说明的，视为投标文件制作严重不符合要求。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字（或签章）：

投标人名称（签章）：

日期：  年    月   日

4.3　售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.服务地点、地址、联系电话及服务人员；

2.针对实际情况，结合本项目的相关内容，对项目实施中存在的重点和难点问题进行阐述并提出具体的应对措施；

3.提供整个项目的实施安排计划。实施安排计划要求陈述各个任务的实施方式、时间安排、后勤保障措施等；

4.其它服务承诺。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字（或签章）：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月   日

五、技术部分

5.1技术条款响应表

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

| 序号 | 采购项目技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标实际数据填写) | 响应情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应采购文件“采购项目技术要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。带“★”标注项为不可劣性偏离的重要响应内容，须完全实质性响应，若出现负偏离时将作无效投标处理。

2. “▲”号条款为重要技术参数，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

3.填写要求：

（1）“投标实际参数”栏：投标人应按投标服务实际数据填写；

（2）“响应情况”栏：投标人根据实际情况，填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2投入本项目人员情况

| 序号 | 姓名 | 职位 | 学历 | 获得相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 说明 |  |

注：

1、以上的项目管理人员必须为投标人的在职员工，需同时提供以投标人名义购买的社保证明材料；

2、提供以上的相关证明文件复印件请附后，复印件必须清晰。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.3获得的企业认证、资质及荣誉证书等

| 序号 | 获得认证、资质及荣誉证书名称 | 发证机构 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

1、投标人根据招标文件要求提供或认为需提供的相关认证证书、资质及荣誉证书。

2、证书须在有效期内，并同时将证书复印件附后。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.4 实施方案

投标人应充分理解本次采购内容，编制的方案包含但不限于以下内容，格式和顺序可自行决定。

1、公司简介。

2、对本项目背景的解读与理解程度（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）。

3、参加本项目的优势与有利条件。

4、提供整个项目的实施安排计划。实施安排计划要求陈述各个任务的实施方式、时间安排、人员配备、后勤保障措施等。

5、其它服务承诺。

6、满足招标文件要求的其他内容。

投标人法定代表人/负责人（或授权代理人）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

六、价格部分

6.1投标报价一览表

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

| 采购内容 | 交货期 | 投标总报价（元） | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佛山市中心血站台式 离心机 |  | 小写： 大写： |  |

注：

- 报价要求：

1.1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。

1.2.报价方式为广东省佛山市目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。包含所有货物购置费、材料费、设计、施工改装、运输、安装调试费用、通过验收所需的费用、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等费用和伴随服务及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

1.3.投标报价控制金额：￥150,000.00元，本项目只接受低于或等于控制金额的投标报价，如投标人投标报价高于控制金额的，视为无效投标。

- 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

- 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

- 此报价价格必须与唱标文件

- 的《开标报价表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人名称：           （加盖公章）

投标人代理人签字：

日      期：    年    月   日

6.2明细报价表

项目名称：佛山市中心血站台式离心机

项目编号：

| 一、设备及材料类详列 序号 分项名称 制造商 数量 单价 合计(元) 说明 二、服务类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： |
| 四、报价汇总：人民币 元。 (以上各合计项与投标报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致时以投标报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |
| 分项 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：

- 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

投标人名称（签章）：

日   期：      年    月    日

# Text boxes

法定代表人/负责人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人/负责人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（背面）

授权代理人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（正面）

授权代理人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（背面）