附件

佛山市用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第三季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禅城区学富路1号禅城区第四中学（新校区） | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月15日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 2 | 禅城区东平路33号佛山市第三中学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月15日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 3 | 禅城区魁奇路一路禅城区行政服务中心 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 4 | 禅城区丝织路25号佛山华材职业技术学校 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 5 | 禅城区文昌西路12号佛山市火车站 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 6 | 禅城区文沙路25号佛山市第一中学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 7 | 禅城区人民西路99号佛山市广播电视大学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 8 | 禅城区岭南大道北81号佛山市第一人民医院 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 9 | 禅城区岭南大道北12号佛山市机关幼儿园 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 10 | 禅城区同华东一路7号佛山市荣山中学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 11 | 禅城区华远西路12号佛山市第二中学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 12 | 禅城区江湾一路18号佛山科学技术学院（江湾校区） | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月15日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 13 | 禅城区汾江南路32号丽日豪庭 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月17日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 14 | 禅城区佛山皇冠假日酒店1004房 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 15 | 禅城区南庄镇堤田大道1号堤田村委会 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 禅城区疾病预防控制中心 | 禅城区疾病预防控制中心 | 2022年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 16 | 禅城区南庄镇溶洲村委会 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 禅城区疾病预防控制中心 | 禅城区疾病预防控制中心 | 2022年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 17 | 禅城区南庄镇紫洞南路80号南庄三中 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 禅城区疾病预防控制中心 | 禅城区疾病预防控制中心 | 2022年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 18 | 禅城区南庄镇樵乐东路80号杏头小学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 禅城区疾病预防控制中心 | 禅城区疾病预防控制中心 | 2022年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 19 | 禅城区太平街106号石湾酒厂 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 禅城区疾病预防控制中心 | 禅城区疾病预防控制中心 | 2022年8月31日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 20 | 禅城区东鄱南路8号冠华小学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 禅城区疾病预防控制中心 | 禅城区疾病预防控制中心 | 2022年8月31日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 21 | 南海区西樵镇崇南碧霞路 | 佛山水业集团有限公司西江供水分公司（三水区） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月8日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 22 | 南海区西樵镇符村大道东50米 | 佛山水业集团有限公司西江供水分公司（三水区） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月8日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 23 | 南海区丹灶镇建沙路西一区18号 | 佛山水业集团有限公司西江供水分公司（三水区） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月8日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 24 | 南海区九江镇梅圳村百岁里大街47号 | 佛山市南海区九江自来水有限公司 | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月8日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 25 | 南海区狮山镇罗村管理处府前路5号 | 瀚蓝环境股份有限公司(第二水厂) | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月8日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 26 | 南海区狮山镇长安北路28号 | 瀚蓝环境股份有限公司(第二水厂) | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 27 | 南海区大沥镇教育路25号 | 瀚蓝环境股份有限公司(第二水厂) | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 28 | 南海区大沥镇桂和路联桂路口1号 | 瀚蓝环境股份有限公司(第二水厂) | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 29 | 南海区里水镇里官路得胜路段28号 | 瀚蓝环境股份有限公司(第二水厂) | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 30 | 南海区里水镇里水大道南6号 | 瀚蓝环境股份有限公司(第二水厂) | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 31 | 南海区桂城街道南新二路20号 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 32 | 南海区桂城街道南一路39号 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 33 | 南海区桂城街道海七路 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 34 | 南海区桂城街道华翠南路6号 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 35 | 南海区桂城街道东平路南海实验中学 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 36 | 南海区桂城街道夏北村宝石东路42号 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 37 | 南海区桂城街道平洲夏西 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 38 | 南海区桂城街道佛平旧路夏南一路口 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 39 | 南海区桂城街道夏南二大道56号 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 40 | 南海区桂城街道平洲康乐街5号 | 瀚蓝环境股份有限公司（新桂城水厂） | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2022年8月10日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 41 | 顺德区大良南国东路 | 广东顺控发展股份有限公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 42 | 顺德区大良大门乡师范运动场8号铺 | 广东顺控发展股份有限公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 43 | 顺德区大良锦龙路1号 | 广东顺控发展股份有限公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 44 | 顺德区大良县东路16号 | 广东顺控发展股份有限公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 45 | 顺德区大良新基三路43号 | 广东顺控发展股份有限公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 46 | 顺德区容桂街道大福路69号 | 广东顺控发展股份有限公司容桂分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 47 | 顺德区容桂街道容新路249号 | 广东顺控发展股份有限公司容桂分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 48 | 顺德区容桂街道容桂大道中88号 | 广东顺控发展股份有限公司容桂分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 49 | 顺德区容桂街道容桂大道101号 | 广东顺控发展股份有限公司容桂分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 50 | 顺德区伦教羊大路东1号 | 广东顺控发展股份有限公司（伦教） | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 51 | 顺德区伦教仕版大道3号楼一楼 | 广东顺控发展股份有限公司（伦教） | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 52 | 顺德区勒流登科路2号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司勒流分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 53 | 顺德区勒流建设西路182号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司勒流分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 54 | 顺德区北滘镇居委会合成路28号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司北滘分公司北滘水厂 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 55 | 顺德区北滘镇济虹路8号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司北滘分公司北滘水厂 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 56 | 顺德区陈村镇政和路一号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司陈村分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 57 | 顺德区陈村镇勒竹大道1号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司陈村分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 58 | 顺德区乐从镇新桂路1号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司乐从分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 59 | 顺德区乐从镇跃进路171号德润花园B2栋301 | 佛山市顺德区水业控股有限公司乐从分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 60 | 顺德区龙江镇东华路31号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司龙江分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 61 | 顺德区龙江镇丰华北路162号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司龙江分公司 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 62 | 顺德区杏坛镇河北十路21号 | 广东顺控发展股份有限公司杏坛分公司（右滩水厂） | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 63 | 顺德区杏坛镇杏龙路333号 | 广东顺控发展股份有限公司杏坛分公司（右滩水厂） | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 64 | 顺德区均安镇文俊路1号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司均安分公司均安水厂 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 65 | 顺德区均安镇永安路9号 | 佛山市顺德区水业控股有限公司均安分公司均安水厂 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 66 | 顺德区新城富华路2号东平小学 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月15日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 67 | 顺德区新城富华路6号怡翠晋盛御园 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月15日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 68 | 顺德区岭南大道2号中欧中心 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2022年8月15日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 69 | 高明区荷城三小区域 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 70 | 高明区跃华路荷城培训中心 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 71 | 高明区甘泉街自来水商品楼 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 72 | 高明区千彩街碧陶园 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 73 | 高明区星河路一中饭堂 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 74 | 高明区泰和路家乐苑 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 75 | 高明区交通运输局 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 76 | 高明区西安实验学校区域 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 77 | 高明区德信小学区域 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 78 | 高明区西安市场富和苑 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 79 | 高明区广东职业技术学院 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 80 | 高明区榄坑村 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 81 | 高明区杨和中学 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 82 | 高明区人和天翼手机店 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 83 | 高明区英屋村 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月24日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 84 | 高明区明城幼儿园 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 85 | 高明区明城明殿城 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 86 | 高明区洞心村 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月24日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 87 | 高明区更合中学 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 88 | 高明区新圩小学区域 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 89 | 三水区西南街道锦盈嘉园 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 90 | 三水区北江小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 91 | 三水区西南街道第七小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 92 | 三水区实验小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 93 | 三水区西南街道新华南路二号 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 94 | 三水区健力宝中学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 95 | 三水区华侨中学附属小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 96 | 三水区云东海学校 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 97 | 三水区实验中学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 98 | 三水区妇教所 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 99 | 三水区乐平南边中心小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 100 | 三水区佛山市第一人民医院附属乐平医院 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 101 | 三水区乐平镇政府 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 102 | 三水区白坭镇中心小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 103 | 三水区白坭镇政府 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 104 | 三水区白坭镇金竹村 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 105 | 三水区大塘医院 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 106 | 三水区大塘镇中心小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 107 | 三水区大塘镇政府 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 108 | 三水区迳口中心小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群(大肠埃希氏菌）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯 | 经检测，结果为所有检指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |

注：⑴水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。