附件1

佛山市中心血站设备校准服务

采购需求

项目名称：佛山市中心设备校准服务

佛山市中心血站 编制

2024年1月

佛山市中心血站设备校准服务需求书

★投标人（供应商）资格要求

| 序号 | 资格条件 | 文件内容要求 |
| --- | --- | --- |
| ★供应商应充分考虑自身实际，采购人有权对供应商提供的以下资质证件进行审查，对不符合要求的供应商，将按相关规定取消供应商中标资格。 |
| 1 | 供应商应当具备的条件； 1. 服务商须在中国大陆境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉【提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明） 副本复印件】； 2. 截止采购公告后，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商； 3. 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供承诺函（承诺函格式自拟）】； 4. 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自投标截止时间之日起往前推三年）在经营活动中没有重大违法记录，没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动【提交承诺函（承诺函格式自拟）】； 5. 本项目不接受联合体参与投标。 6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【承诺函描述】 |
| 2 | 供应商必须具备该行业的国家法律法规及相关要求的资质，包括：（1）具备《检验检测机构资质认定证书》，具备计量认证。（2）检验检测范围涵盖本站校准设备清单名录。（3）为本站提供设备校准的技术人员，须具备相应的校准检测资格证书。 | 供应商提供相关复印件及加盖公章，原件备查。 |
| 3 | 联合体投标情形：本项目不接受联合体投标。 | \ |
| 4 | 供应商必须具备连续近三年在广东省内医疗卫生机构提供设备校准服务的业绩。 | 供应商提供相关证明加盖公章。 |

采购项目技术要求

2.1项目概况

本项目需要采购一家设备校准检测机构承担中心血站的设备校准服务工作。

2.2服务范围

提供设备校准服务并出具设备校准报告。

2.3项目具体要求

供应方按以下清单，依照设备校准周期进行校准，并出具校准报告。

2024年佛山市中心血站设备校准清单

| 序号 | 设备名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 检测单价基准价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱（4℃） | 医用冰箱 | 台 | 35 | 250 |  |
| 2 | 医用冰箱（-30℃） | 医用冰箱 | 台 | 11 | 250 |  |
| 3 | 医用冰箱（-80℃） | 医用冰箱 | 台 | 3 | 250 |  |
| 4 | 冷库（4℃） | 冷库 | 个 | 4 | 500 | 库体容积约25m3 |
| 5 | 冷库（-30℃） | 冷库 | 个 | 4 | 500 | 库体容积约35m3 |
| 6 | 血小板恒温摆荡保存箱（22℃） | 恒温箱 | 台 | 3 | 250 |  |
| 7 | 恒温水箱、培养箱 | 恒温箱 | 台 | 5 | 250 |  |
| 8 | 血液加温仪 | 恒温箱 | 台 | 1 | 250 |  |
| 9 | 温湿度计 | 温湿度计 | 台 | 40 | 80 |  |
| 10 | 采血称 | 重量秤 | 台 | 66 | 80 |  |
| 11 | 数字指示秤 | 体重秤 | 台 | 29 | 150 |  |
| 12 | 微电脑配平仪(威高） | 重量秤 | 台 | 1 | 150 |  |
| 13 | 电子天平 | 电子天平 | 台 | 3 | 150 |  |
| 14 | 液体比重天平 | 液体比重天平 | 台 | 1 | 150 |  |
| 15 | M2等级砝码 | 砝码 | 个 | 16 | 10 |  |
| 16 | 微量液体移液器 | 微量液体移液器 | 支 | 50 | 70 |  |
| 17 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 600 |  |
| 18 | 医用小型离心机 | 离心机 | 台 | 7 | 250 |  |
| 19 | 纯水器 | 纯水器 | 台 | 2 | 400 |  |
| 20 | 酶标仪 | 酶标仪 | 台 | 2 | 400 |  |
| 21 | 全自动生化分析仪 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 1000 |  |
| 22 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 3 | 300 |  |
| 23 | 数字转速表 | 数字转速表 | 台 | 1 | 100 |  |
| 24 | 机械秒表 | 机械秒表 | 台 | 1 | 60 |  |
| 25 | 声级计 | 声级计 | 台 | 1 | 300 |  |
| 26 | 数字温度表 | 数字温度表 | 台 | 1 | 50 |  |
| 27 | 尘埃粒子计数器 | 尘埃粒子计数器 | 台 | 1 | 400 |  |
| 28 | pH计 | pH计 | 台 | 2 | 150 |  |
| 29 | 智能型风速风量仪 | 智能型风速风量仪 | 台 | 1 | 400 |  |
| 30 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度计 | 台 | 1 | 400 |  |
|  |  |  |  | 总预算金额合计 | 44800 |  |

采购项目商务要求

2.5 基本商务要求一览表

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目采购预算 | ¥ 44,800.00 元。 |
| 1 | 报价要求 | 1.采购预算金额: ￥44,800.00 元。合同期内如采购金额达到预算金额或合同期满但采购金额未达到预算金额时，采购合同自动终止，重新启动招标流程. 2.本项目采用结算折扣率进行报价: 总结算报价=采购预算金额×折扣率（%） 检测单价结算价=检测单价基准价×折扣率（%） 3.供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。 4.总结算报价不高于项目采购预算金额。 5.报价单格式，按附件2。 |
| 2 | 项目服务地点 | 采购人（用户）指定地点。 |
| 3 | 服务期 | 合同生效后之日起提供 12个月 服务。 |
| 4 | 合同签订方式 | 一次性签订合同方式：本项目服务期 12个月，通过一次签订 12个 月的方式签订合同。 |
| 5 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人按次结算校准服务费。校准服务费按实际检测量结算：校准服务费总金额=检测单价结算价×实际检测数量。采购人在接到成交供应商提交的依法纳税的发票后，于30个工作日内完成支付设备校准服务费用。 2.校准服务费用＝中标合同校准服务单价×校准设备数量，中标合同校准服务单价按2.3条款中《2024年佛山市中心血站设备校准清单》的检测单价基准价×结算折扣率。 |
| 6 | 付款要求 | 1.成交供应商每次度须向采购人提供依法纳税的发票。 2.采购人签署验收确认书及申办每次拨款手续均可在30个工作日内完成，属于合同款是市财政局国库支付中心直接支付给成交供应商的项目，“付款”是指甲方向主管部门发出申请付款文件。 3.收款方、出具发票方、乙方均必须与成交供应商名称一致。 校准服务费用以转账方式转入成交供应商的银行账户。 |

2.6其他商务要求：

- 成交供应商必须按照本项目的内容和标准，按设备校准周期提供符合要求的优质设备校准服务。

2、成交供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。 若确实不能继续履约的，成交供应商需提早30个工作日书面通知采购人，采购人有权委托第三方，相关费用由成交供应商负责。

附件2

2024年佛山市中心血站设备校准服务报价单

| 序号 | 设备名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 检测单价基准价（元） | 检测单价结算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱（4℃） | 医用冰箱 | 台 | 35 | 250 |  |
| 2 | 医用冰箱（-30℃） | 医用冰箱 | 台 | 11 | 250 |  |
| 3 | 医用冰箱（-80℃） | 医用冰箱 | 台 | 3 | 250 |  |
| 4 | 冷库（4℃） | 冷库 | 个 | 4 | 500 |  |
| 5 | 冷库（-30℃） | 冷库 | 个 | 4 | 500 |  |
| 6 | 血小板恒温摆荡保存箱（22℃） | 恒温箱 | 台 | 3 | 250 |  |
| 7 | 恒温水箱、培养箱 | 恒温箱 | 台 | 5 | 250 |  |
| 8 | 血液加温仪 | 恒温箱 | 台 | 1 | 250 |  |
| 9 | 温湿度计 | 温湿度计 | 台 | 40 | 80 |  |
| 10 | 采血称 | 重量秤 | 台 | 66 | 80 |  |
| 11 | 数字指示秤 | 体重秤 | 台 | 29 | 150 |  |
| 12 | 微电脑配平仪(威高） | 重量秤 | 台 | 1 | 150 |  |
| 13 | 电子天平 | 电子天平 | 台 | 3 | 150 |  |
| 14 | 液体比重天平 | 液体比重天平 | 台 | 1 | 150 |  |
| 15 | M2等级砝码 | 砝码 | 个 | 16 | 10 |  |
| 16 | 微量液体移液器 | 微量液体移液器 | 支 | 50 | 70 |  |
| 17 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 600 |  |
| 18 | 医用小型离心机 | 离心机 | 台 | 7 | 250 |  |
| 19 | 纯水器 | 纯水器 | 台 | 2 | 400 |  |
| 20 | 酶标仪 | 酶标仪 | 台 | 2 | 400 |  |
| 21 | 全自动生化分析仪 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 1000 |  |
| 22 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 3 | 300 |  |
| 23 | 数字转速表 | 数字转速表 | 台 | 1 | 100 |  |
| 24 | 机械秒表 | 机械秒表 | 台 | 1 | 60 |  |
| 25 | 声级计 | 声级计 | 台 | 1 | 300 |  |
| 26 | 数字温度表 | 数字温度表 | 台 | 1 | 50 |  |
| 27 | 尘埃粒子计数器 | 尘埃粒子计数器 | 台 | 1 | 400 |  |
| 28 | pH计 | pH计 | 台 | 2 | 150 |  |
| 29 | 智能型风速风量仪 | 智能型风速风量仪 | 台 | 1 | 400 |  |
| 30 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度计 | 台 | 1 | 400 |  |

总预算价：  ¥  44800  元。

总结算报价：¥          元，折扣率：      %。