佛山市用户水龙头水质监测信息公开表（2017年第四季度）

| 地区 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禅城区 | 禅城区石湾街道季华六路6号佛山市广播电视中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2017年12月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 禅城区石湾街道太平街106号石湾酒厂 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2017年12月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 禅城区南庄镇 溶洲东路田边村溶洲村委会 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2017年12月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、一氯胺 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 禅城区祖庙街道文沙路25号佛山一中 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2017年12月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 禅城区石湾街道影荫路3号 教子村 | 佛山市疾病预防控制中心 | 佛山市疾病预防控制中心 | 2017年12月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 南海区 | 南海区桂城 华翠南路6号 颐景园 | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2017年10月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 南海区桂城 平东柏丽翡翠大道3号平东社区居委会 | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2017年10月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 南海区桂城 平洲18号 桂城敬老院 | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2017年10月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 南海区桂城 桂澜路45号怡翠世嘉 | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2017年11月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 南海区桂城 海六路 海景花园 | 南海区疾病预防控制中心 | 南海区疾病预防控制中心 | 2017年11月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 顺德区 | 顺德区大良街道新基三路43号 | 顺德区疾病预防控制中心 | 顺德区疾病预防控制中心 | 2017年12月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 顺德区大良街道县东路四巷1号 | 顺德区疾病预防控制中心 | 顺德区疾病预防控制中心 | 2017年12月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 顺德区大良街道棕景路新领域运动公园 | 顺德区疾病预防控制中心 | 顺德区疾病预防控制中心 | 2017年12月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 顺德区大良街道顺峰居委花园新街康乐楼 | 顺德区疾病预防控制中心 | 顺德区疾病预防控制中心 | 2017年12月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 顺德区大良街道红岗综合楼张地组3-2号 | 顺德区疾病预防控制中心 | 顺德区疾病预防控制中心 | 2017年12月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 高明区 | 高明区万成路泰兴三巷 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2017年10月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 高明区泰和路家乐苑 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2017年10月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 高明区泰华路明悦居 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2017年10月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 高明区莲花路莲花工商所 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2017年10月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 高明区甘泉街威创草药店 | 高明区疾病预防控制中心 | 高明区疾病预防控制中心 | 2017年10月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有指标均合格。 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 三水区 | 西南街道新华路2号 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2017年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、销酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，结果全部符合标准要求 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 实验小学 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2017年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、销酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，结果全部符合标准要求 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 商业北二街4号 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2017年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、销酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，结果全部符合标准要求 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 人民医院 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2017年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、销酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，结果全部符合标准要求 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
|  | 西南妇教所 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2017年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、销酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，结果全部符合标准要求 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |

注：⑴水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。